## CENNIK ZBIORNIKI INOX 2023 V1
CENNIK PRODUKTÓW - ZBIORNIKI INOX V4/2023
PODGRZEWACZE C.W.U. ORAZ ZBIORNIKI BUFOROWE ze stali nierdzewnej AISI444
SC - SAGA COIL - podgrzewacz nierdzewny OSO HOTWATER z górnymi przyłączami idealne do pieców gazowych
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| SC150 | SAGA COIL 150 - 0.8 m2 , 3kW 230V | 145 | 4550 | B | 1010 | 580 | 34
| SC200 | SAGA COIL 200 - 1.0 m2 , 3kW 230V | 196 | 5200 | C | 1260 | 580 | 42
| SC300 | SAGA COIL 300 - 1.1 m2 , 3kW 230V | 284 | 6100 | C | 1710 | 580 | 54
SX - SAGA COIL XPRESS - podgrzewacz elektryczny nierdzewny OSO HOTWATER
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| SX150 | SAGA XPRESS 150 - 2 x 2kW 230V | 143 | 3900 | B | 1010 | 580 | 31
| SX200 | SAGA XPRESS 200 - 2 x 3kW 230V | 193 | 4700 | C | 1260 | 580 | 39
| SX300 | SAGA XPRESS 300 - 2 x 3kW 230V | 281 | 5050 | C | 1710 | 580 | 51
W - WALLY COIL - podgrzewacz elektryczny nierdzewny wiszący OSO HOTWATER
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| W30 | WALLY 30 - 2kW 230V | 28 | 3050 | C | 500 | 430 | 16
| W70 | WALLY 80 - 2kW 230V | 66 | 3600 | C | 920 | 430 | 24
| W120 | WALLY 120 - 2kW 230V | 121 | 4500 | C | 1500 | 580 | 38
N - NANO COIL - podgrzewacz elektryczny nierdzewny OSO HOTWATER PODUMYWALKOWY
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| N5 | NANO 5 - 3kW 230V | 6 | 2450 | A | 500 | 250 | 8
DTC - DELTA TWIN COIL - podgrzewacz nierdzewny OSO HOTWATER z dwiema wężownicami - boczne przyłącza
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| DTC 300 | DELTA TWIN COIL 300 - 1.4+0,8 m2 , 3kW 230V | 280 | 7950 | C | 1750 | 595 | 59
DGC - DELTA GEOCOIL - podgrzewacz nierdzewny OSO HOTWATER z jedną wężownicą do pomp ciepła
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| DGC200v2 | DELTA GEOCOIL 200 - 2.6 m2 , 3kW 230V | 191 | 6700 | B | 1270 | 595 | 59
| DGC250v2 | DELTA GEOCOIL 250 - 2.6 m2 , 3kW 230V | 241 | 7400 | B | 1540 | 595 | 73
| DGC300v2 | DELTA GEOCOIL 300 - 3.1 m2 , 3kW 230V | 284 | 7870 | B | 1750 | 595 | 85
OPTIMA GEOCOIL / OPTIMA TWINCOIL - zbiorniki kombinowane 2 w 1
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| OGC300 | OGC 300 (223l+60l) podgrzewacz (1.8m2) plus zbiornik bufory 2w1 | 223 / 62 | 9500 | B | 1760 | 595 | 68 | nowość
| OTC300 | OTC 300 (200l+85L) podgrzewacz (2.6m2) plus zbiornik buforowy (0.7m2) 2w1 | 200 / 85 | 11700 | B | 1760 | 595 | 71 | nowość
AS - zbiorniki buforowe nierdzewne OSO HOWATER do pomp ciepła bez wężownicy wiszący/stojący
| Kod produktu | Opis Produktu | Pojemność [l] | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| AS100 | AS 100 - zbiornik buforowy do PC z dwiema grzałkami każda 2.8kW 230V | 100 | 4700 | C | 1170 | 435 | 30
| ACCO60 | ACCU 60 - zbiornik buforowy do PC bez grzałek | 57 | 2250 | C | 750 | 430 | 16
| ACCU100 | ACCU 100 - zbiornik buforowy do PC bez grzałek | 100 | 2750 | C | 1170 | 435 | 28
| ACCU200 | ACCU 200 - zbiornik buforowy do PC bez grzałek | 199 | 3700 | B | 1265 | 595 | 39 | nowowść
| AGC300 | AGC 300 - zbiornik buforowy do PC z wężownicą 2.6m2 | 268 | 10200 | C | 1750 | 595 | 72 | nowowść
Podgrzewacze C.W.U. ze stali nierdzewnej DUPLEX THERMES ULTRA INOX
TSMHPD - THERMES ULTRA INOX PC - podgrzewacz do pompy ciepła z jedną wężownicą
| Kod produktu | Opis Produktu | Typ | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| TSHPD150 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 150 - 2.08m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 150 | 6400 | B | 1075 | 545 | 37
| TSHPD170 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 170 - 2.08m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 170 | 6600 | C | 1203 | 545 | 43
| TSHPD200 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 200 - 2.97m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 200 | 7200 | C | 1389 | 545 | 49
| TSHPD250 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 250 - 2.97m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 250 | 7500 | C | 1701 | 545 | 53
| TSHPD300 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 300 - 2.97m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 300 | 7800 | C | 1924 | 545 | 57
| TSHPD400 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 400 - 2.97m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 400 | 10200 | C | 1613 | 690 | 76
| TSHPD500 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC 500 - 2.97m2 - grzałka tytanowa 3kW 230V | 500 | 10800 | C | 1975 | 690 | 92
TSHPT - THERMES ULTRA INOX PC + SOLAR - podgrzewacz do pompy ciepła z dodatkową wężownicą solarną
| Kod produktu | Opis Produktu | Typ | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| TSHPT2200 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC+SOLAR 200 - 2.97+0.81m2- grzałka tytanowa 3kW 230V | 200 | 7700 | C | 1389 | 545 | 52
| TSHPT2250 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC+SOLAR 250 - 2.97+0.81m2- grzałka tytanowa 3kW 230V | 250 | 7990 | C | 1701 | 545 | 56
| TSHPT2300 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC+SOLAR 300 - 2.97+0.81m2- grzałka tytanowa 3kW 230V | 300 | 8100 | C | 1924 | 545 | 60
| TSHPT2400 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC+SOLAR 400 - 2.97+0.81m2- grzałka tytanowa 3kW 230V | 400 | 10800 | C | 1613 | 690 | 81
| TSHPT2500 | Podgrzewacz ULTRA INOX PC+SOLAR 500 - 4.0+0.81m2- grzałka tytanowa 3kW 230V | 500 | 11100 | C | 1975 | 690 | 97
TSBVS - THERMES ULTRA INOX BUFOR - zbiornik buforowy do pompy ciepła ze stali nierdzewnej stojący
| Kod produktu | Opis Produktu | Typ | Cena netto [zł] | Klasa | Wysokość | Średnica | Waga
| TSBVS0150 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 150 | 150 | 4100 | B | 1075 | 545 | 27
| TSBVS0200 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 200 | 200 | 4200 | C | 1389 | 545 | 35
| TSBVS0250 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 250 | 250 | 4700 | C | 1701 | 545 | 40
| TSBVS0300 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 300 | 300 | 5100 | C | 1924 | 545 | 45
| TSBVS0400 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 400 | 400 | 8300 | C | 1613 | 690 | 51
| TSBVS0500 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 500 | 500 | 8800 | C | 1975 | 690 | 54
| TSBVS0600 | Zbiornik buforowy z grzałką 3kW 230V bez wężownicy - 600 | 600 | 9500 | C | 2139 | 690 | 63
AKCESORIA
TSHEAT - GRZAŁKA DO ZBIORNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
| Kod produktu | Opis Produktu | Moc [kW] | Cena netto [zł]
| TSHEAT-3 | TSHEAT-3 - GRZAŁKA 3 kW 230V z kablem i wtyczką do ULTRA INOX | 3 | 599
| TSTHEAT-3 | TSTHEAT-3 - TYTANOWA GRZAŁKA 3Kw 230V 1 3/4" do ULTRA INOX | 3 | 750